Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/1.1/2019

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2019 r. dotyczące dostawy materiałów do prac badawczo-rozwojowych. składamy ofertę następującej treści:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiały do etapu 4, w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Podzespół elektroniczny kontroler | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.2 | Panel zasilania elementów wyniesionych | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.3 | Zasilacz buforowy 230VAC/12VDC | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.4 | Kaseta czytnika kart zbliżeniowych Cotag zintegrowany z klawiaturą numeryczną | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.5 | Czujnik otwarcia drzwi | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.6 | Zestaw głosowy jednokierunkowy | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.7 | Karta muzyczna | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.8 | Głośnik do zestawu głosowego | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.9 | Sygnalizator akustyczny – zewnętrzny | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.10 | Czujka ruchu zewnętrzna PIR+mikrofala, odporna na zwierzęta | 4 szt. |  |  |  |  |
| 1.11 | Czujka ruchu wewnętrzna | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.12 | Kamera IP zewnętrzna | 4 szt. |  |  |  |  |
| 1.13 | Kamera IP wewnętrzna | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.14 | Skrzynka montażowa kamery (zewnętrznej, wewnętrznej) SK | 4 szt. |  |  |  |  |
| 1.15 | Ogranicznik przepięciowy zewnętrzny | 4 szt. |  |  |  |  |
| 1.16 | Ogranicznik przepięciowy wewnętrzny | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1.17 | Przewód teletechniczny wewnętrzny 3x2x0,5 | 300 mb |  |  |  |  |
| 1.18 | Przewód teletechniczny F/UTP kat.6 | 200 mb |  |  |  |  |
| 1.19 | Przewód zasilający | 30 mb |  |  |  |  |
| 1.20 | Karta pamięci | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Materiały do etapu 5 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Podzespół elektroniczny kontroler | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2.2 | Panel zasilania elementów wyniesionych | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2.3 | Zasilacz buforowy 230VAC/12VDC | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2.4 | Kaseta czytnika kart zbliżeniowych Cotag zintegrowany z klawiaturą numeryczną | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2.5 | Czujnik otwarcia drzwi | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2.6 | Zestaw głosowy jednokierunkowy | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2.7 | Karta muzyczna | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2.8 | Głośnik do zestawu głosowego | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2.9 | Sygnalizator akustyczny – zewnętrzny | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2.10 | Czujka ruchu zewnętrzna PIR+mikrofala, odporna na zwierzęta | 16 szt. |  |  |  |  |
| 2.11 | Czujka ruchu wewnętrzna | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2.12 | Kamera IP zewnętrzna | 16 szt. |  |  |  |  |
| 2.13 | Kamera IP wewnętrzna | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2.14 | Skrzynka montażowa kamery (zewnętrznej, wewnętrznej) SK | 16 szt. |  |  |  |  |
| 2.15 | Ogranicznik przepięciowy zewnętrzny | 16 szt. |  |  |  |  |
| 2.16 | Ogranicznik przepięciowy wewnętrzny | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2.17 | Przewód teletechniczny wewnętrzny 3x2x0,5 | 120 mb |  |  |  |  |
| 2.18 | Przewód teletechniczny F/UTP kat.6 | 800 mb |  |  |  |  |
| 2.19 | Przewód zasilający | 120 mb |  |  |  |  |
| 2.20 | Karta pamięci | 20 szt. |  |  |  |  |

Oświadczam, że:

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 dni.

- posiadamy zasoby niezbędne do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- w cenie zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są poprawne.

…………………………………………..

(data i podpis osoby upoważnionej)